PROTOCOL DE EXPLORARE

ELECTROCARDIOGRAFICĂ

PREVEDERI GENERALE

1. Pacientul va fi plasat în decubit dorsal, cu toracele şi membrele descoperite, în stare de relaxare fizică şi psihică

2. Inregistrarea se va realiza la temperatura de confort (200C), evitându-se temperaturile scăzute (determină contracţii musculare) sau temperaturile ridicate (transpiraţiile determină modificări de conductibilitate), care pot produce erori de înregistrare
3. Plasarea electrozilor se va face astfel :
· va fi precedată de degresarea cu alcool a tegumentelor

· în scopul măririi conductibilităţii electrice se va folosi o pastă specială sau se poate prefera acoperirea electrozilor cu o bucată de material textil, îmbibată în clorură sau bicarbonat de sodiu
· primii 4 electrozi vor fi plasaţi pe rădăcina membrelor (evitându-se zonele osoase), ultimii 6 fiind plasaţi pe regiunea precordială, în următoarele puncte de elecţie :
V1 - spatiul IV intercostal, parasternal drept 


V2 - spatiul IV i.c., parasternal sting


V3 - la mijlocul distantei dintre V2 si V4


V4 - spatiul V i.c. sting, pe linia medioclaviculara (virful inimii)


V5 - spatiul V i.c. sting, pe linia axilara anterioara


V6 - spatiul V i.c. sting, pe linia axilara mijlocie

· se vor conecta apoi cablurile specifice, respectând strict codul culorilor(R,G,V,N (DI,DII,DIII) şi AR,AG,AV,AM,AN,AVi (V1,V2,V3,V4,V5,V6), unde : A = alb; R = roşu; V = verde; N = negru;M = maron; Vi = violet – Fig. 1 şi 2 
[image: image1.png]



[image: image2.jpg]ADD SERIES





Fig.1 – Variate tipuri de electrozi şi accesorii utilizate în electrocardiografie

[image: image3.jpg]


[image: image4.jpg]



[image: image5.jpg]



Fig. 2 – Plasarea electrozilor utilizând un electrocardiograf produs de Cardio Control Inc.

4. Controlul standardizării :

· se va înregistra semnalul de etalonare (în vederea aprecierii amplitudinii deflexiunilor), astfel încât la o diferenţă de potenţial de 1 mV excursia peniţei să fie de 10 mm

· este obligatorie verificarea acestui aspect înaintea fiecărei înregistrări

5. Artefactele sunt reprezentate de deformări ale traseului electric, ce au drept cauze :

· “paraziţii” produşi de curentul alternativ (oscilaţii regulate cu  de 50 Hz, care dau traseului ECG un aspect “dinţat”. Acest aspect ECG poate fi evitat prin :

a) conectarea corectă la pământ;

b) folosirea de electrozi de bună calitate (neoxidaţi);
c) prealabila degresare a tegumentelor şi obţinerea unei bune aderenţe a electrozilor la tegumente;
d) îndepărtarea din vecinătate a aparatelor electrice în funcţiune;
e) evitarea încrucişării cablurilor conectate la pacient cu cele de la reţea
· oscilaţii “dinţate”, neregulate ca frecvenţă şi amplitudine, datorate contracţiilor musculare

· supra-sau subdenivelări ale liniei izoelectrice determinate de mişcările pacientului sau ale cablurilor în cursul înregistrării traseului ECG
ETAPE DE ÎNREGISTRARE A ELECTROCARDIOGRAMEI

1. Se introduce în aparat hârtie înregistratoare şi hârtie carbon;

2. Se asigură o împământare corespunzătoare;

3. Se conectează aparatul la reţeaua de curent alternativ, prin mufa corespunzătoare şi se porneşte aparatul;

4. Se trece selectorul pe poziţia TEST;

5. Se cuplează filtrul de 30 Hz (când este cazul);

6. Se reglează poziţia liniei izoelectrice;

7. Se aplică etalonul de 1 mV (prin apăsare cadenţată), fixând nivelul de amplificare astfel încât 1 mV să aibă corespondent un semnal de 10 mm;

8. Se conectează osciloscopul;

9. Se plasează electrozii şi se conectează pacientul la aparat prin intermediul cablurilor specifice, respectând codul culorilor;

10. Se selectează modul de culegere a semnalelor pentru înregistrarea combinaţiilor de derivaţii (unipolare şi bipolare);

11. Se vizualizează pe rând fiecare canal de înregistrare prin intermediul osciloscopului;

12. Se declanşează înregistrarea, la viteza de derulare dorită, după o prealabilă vizualizare a traseului;

13. La sfărşitul înregistrării se va opri derularea hârtiei, se va bloca etajul final şi se va opri aparatul.

ANALIZA ELECTROCARDIOGRAMEI

Pentru o analiză corectă  a traseului ECG se vor respecta o serie de reguli generale grupate în 6 etape :

1. Verificarea tehnicii de înregistrare :

· se verifică plasarea corectă a electrozilor, precum şi conectarea cablurilor, cu respectarea strictă a codului culorilor

· se verifică amputarea undelor ample de către limitele culoarelor de înregistrare
· se va verifica amplitudinea semnalului de etalonare (1mV=1cm) pe toate cele 6 canale de înregistrare

· se verifică prezenţa artefactelor pe traseu

2.Poziţionarea corectă a electrocardiogramei se va face după următoarele criterii :

· de obicei, înaintea înregistrării propriu-zise a traseului ECG se notează numele şi vîrsta pacientului, data şi ora înregistrării, ceea ce indică implicit şi “poziţia” ECG

· dacă aceste notaţii lipsesc, se va ţine seama de poziţia semnalului etalon, care este  întotdeauna pozitiv şi plasat la extremitatea din stînga a traseului

· dacă şi acesta lipseşte, se va ţine seama de relaţiile dintre undele P şi T faţă de complexul QRS :

· QRS este un complex amplu şi polifazic

· P este o undă mică (sub 2 mm) situată înaintea QRS (la stînga)

· T este o undă mai amplă şi mai largă decât P, situată după QRS (la dreapta)

3. Aprecierea ritmului de bază al inimii

Ritmul normal sinusal al inimii se recunoaşte prin următoarele criterii :

3.a. prezenţa undei P în toate derivaţiile înregistrate

3.b.undele P au durata, amplitudinea şi orientarea vectorială normală, fiind constante ca formă în toate derviaţiile

3.c. undele P sunt situate înaintea complexului QRS

3.d. Intervalul P-Q (delimitat între începutul undei P şi apariţia undei Q) este constant în toate derivaţiile şi are durata între 0,12 sec.-0,21 sec.

4. Calcularea frecvenţei cardiace

4.1. Metoda directă cu rigla de calcul

Riglele  au un principiu comun de utilizare :

· se fixează un reper de pe grilă în dreptul unui reper ales de pe traseul citit : vîrful unei unde (P,R) sau începutul unei unde (P,etc.)

· frecvenţa cardiacă se citeşte după 2,3 sau 4 complexe în dreptul unui reper de acelaşi tip cu cel fixat anterior (riglele sunt calculate pentru 2,3 sau 4 cicluri cardiace)

· există rigle de calcul pentru viteza de derularea a hârtiei de 25 mm/s sau 50 mm/s. Dacă rigla a fost concepută pentru viteza de 25 mm/s, iar  traseul a fost înregistrat cu viteza de 50 mm/s, se va înmulţi cu 2 valoarea citită pe riglă. Dacă rigla a fost concepută pentru viteza de 50 mm/s, iar traseul ECG s-a înregistrat cu viteza de 25 mm/s, se va împărţi la 2 valoarea citită

4.2. Metoda directă (exactă)

- Se ţine cont de faptul că semnalul ECG este un semnal periodic, deci  = 1/T
· Se apreciază în mm distanţa R-R`
· Pentru a obţine frecvenţa cardiacă se va aplica regula de trei simplă – Fig. 3  :

         60 (sec)

FC = ------------------------------, factorul de conversie fiind 0,04 la 

R-R` (mm) x 0,04 (sec)
v=25 mm/s şi 0,02 la v=50 mm/s
                                               R-R`
[image: image6.png]


[image: image7.png]


[image: image8.png]


[image: image9.png]


[image: image10.png]~———— RRnterval

QRS Complex






                    

Fig. 3 – Calcularea frecvenţei cardiace

4.3. Metoda indirectă 

Se apreciază numărul de intervale de 0,20 sec. (marcate prin linii mai groase pe traseu) cuprinse între două complexe QRS succesive – Fig. 4 :

· un interval 

( frecvenţa este 300/min

-   două intervale 
( frecvenţa este 150/min

· trei intervale 
( frecvenţa este 100/min

· patru intervale 
( frecvenţa este   75/min

· cinci intervale 
( frecvenţa este   60/min

· şase intervale 
( frecvenţa este   50/min

· şapte intervale 
( frecvenţa este   43/min

· opt intervale 
( frecvenţa este   37/min


                     0,2 sec

 

Fig. 4  - Metoda indirectă de citire rapidă a frecvenţei cardiace

Observaţii

· dacă ritmul cardiac este neregulat, se va face o medie pe cel puţin 5-6 cicluri cardiace

· se semnalează eventualele extrasistole şi dacă sunt numeroase se vor include în calculul frecvenţei cardiace

· dacă frecvenţele atriilor şi ventriculilor sunt diferite, se calculează fiecare în parte şi se stabileşte apoi relaţia de succesiune dintre activitatea atrială şi cea ventriculară

Interpretare 

Normal : 


             FC = 70-80 b/min

Tahicardia sinusală : 

   FC > 100 b/min şi ritm sinusal

Bradicardia sinusală : 

   FC < 100 b/min şi ritm sinusal

Aritmia sinusală respiratorie : FC creşte în inspir şi scade în expir                            (aritmie fiziologică la copii şi tineri)


5. Calcularea axei electrice a inimii

Cel mai important vector cardiac este vectorul (axul electric) al complexului QRS, deoarece reprezintă vectorul celei mai importante mase musculare cardiace, iar modificările sale prezintă cele mai multe semnificaţii.

În general, axul electric se suprapune axului anatomic, deci orice modificare a poziţiei axului anatomic influenţează într-o anumită măsură şi poziţia axului electric.

5.1. Metoda triunghiului echilateral – Fig.5

Triunghiul echilateral (Einthoven) are laturile reprezentate de către cele 3 derivaţii standard (DI, DII şi DIII)

Triunghiul va fi înscris într-un cerc, care prezintă :

- în ½ inferioară valori pozitive 
(O( +1800)

- în ½ superioară valori negative 
(O( -1800)

Axa QRS se va aprecia în funcţie de amplitudinea şi sensul deflexiunilor Q,R şi S, după cum urmează :

· se aleg două derivaţii de acelaşi tip numai din planul frontal (DI, DII ; DI,DIII; DII,DIII)

· se măsoară amplitudinea undelor complexului QRS şi se apreciază suma lor algebrică
· se vor înscrie cele două sume algebrice astfel obţinute pe porţiunile corespunzătoare laturilor triunghiului, trasând doi vectori cu originea în centrul şi vârful către extremităţile laturilor triunghiului
· se coboară perpendiculare din originea vectorilor (mijlocul laturilor triunghiului), care se vor intersecta în centrul cercului (respectiv, centrul triunghiului echilateral reprezentat de punctul O)
· se coboară perpendiculare şi din vârfurile vectorilor, care se vor intersecta în punctul A
· se vor uni punctele O şi A, pentru a recompune vectorul OA din proiecţiile sale pe cele două axe, vector a cărui prelungire va atinge cercul într-un punct care va indica valoarea axului electric
                                                          - 900


                                   - R                                      L +

Q = 0                          -                                               -

R = +2           1800                                                                                                00

S = 0                                                                                   DI
                   +2 

Q = 0                                                                         
R = + 4                                                               A              DII
S =  -1                                                      

                    +3                               +F  +

     +  900

Fig. 5 - Metoda triunghiului echilateral de apreciere a axei electrice

5.2. Metoda de ‘citire rapidă’ a axei electrice 
Aprecierea axei electrice a inimii pe baza polarităţii complexului QRS în derivaţiile DI şi aVF se poate face astfel :

· QRS + în DI şi aVF 

( ax electric între 00 şi + 900
· QRS + în DI şi – în aVF 
( ax electric între 00 şi - 900
· QRS + în aVF şi – în DI 
( ax electric între + 900 şi + 1800
· QRS - în DI şi aVF 

( ax electric între - 900 şi - 1800
5.3. Metoda de determinare a axei electrice a inimii prin inspecţie – Fig. 6
Se realizează după următoarele reguli :

1. Derivaţia în care se înregistrează complexe de amplitudine maximă indică faptul că axa este paralelă cu această derivaţie

2. Derivaţia în care se înregistrează complexe de amplitudine minimă indică faptul că axa este perpendiculară pe această derivaţie

3. Înregistrarea unui complex de amplitudine crescută într-o anumită derivaţie se consideră că reprezintă un maxim real numai dacă în derivaţia opusă se înscrie un complex de amplitudine minimă

AXA  QRS
PROIECŢIA MAXIMĂ
PROIECŢIA MINIMĂ (NULĂ)

00
DI
AVF

+ 300
AVR
DIII

+ 600
DII
AVL

+ 900
aVF
DI

Observaţie

Aceleaşi principii se pot aplica şi pentru aprecierea orientării axei undei P sau undei T

Fig. 6 a – Orientare normală   Fig. 6 b – Deviaţie axială     Fig. 6 c – Deviaţie axială

            a axei QRS


   dreaptă                                    stângă

5. Analiza morfologică a ECG 
Analiza morfologică a ECG se referă la trei tipuri de elemente semiologice : undele, segmentele şi intervalele 

Undele (sau deflexiunile) sunt porţiuni de traseu care se abat de la linia izoelectrică în sus (pozitive) sau în jos (negative). 

Undele ECG sunt : unda P (depolarizarea atrială), complexul de unde QRS (depolarizarea ventriculară), unda T (repolarizarea ventriculară rapidă) şi unda U (postpotenţialul ventricular).


La o undă se apreciază 4 aspecte : 


* durata în sutimi de secundă,


* amplitudinea în zecimi de mV sau mm ,


* orientarea vectorială: unghiul vectorului mediu al undei în planul frontal,


* forma - particularităţi de aspect care nu se pot exprima cifric : unde subţiri sau groase, regulate sau neregulate, simetrice sau asimetrice, etc.).


Segmentele sunt porţiuni de traseu cuprinse între două unde succesive. Principalele segmente ECG sunt: segmentul PQ (PR), dintre unda P şi începutul complexului ventricular; segmentul ST, dintre sfîrşitul QRS şi începutul undei T; segmentul TP, dintre sfîrşitul undei T şi începutul următoarei unde P (acest segment reprezinta linia izoelectrică a traseului).


În mod normal, segmentele sunt situate pe linia izoelectrică. În condiţii patologice segmentele pot fi decalate faţă de linia izoelectrică şi în acest caz li se descrie: 


* sensul denivelării 


* amplitudinea decalării 


*forma segmentului decalat (rectiliniu, convex, concav, oblic divergent sau convergent spre linia de zero, etc.).


Intervalele reprezintă durata de timp dintre două repere de pe traseu. Principalele intervale pe EKG sunt: 


- intervalul PQ (dintre începutul undei P şi începutul complexului ventricular şi care corespunde conducerii A-V), 


- intervalul QT (dintre începutul QRS şi sfîrşitul undei T, corespunde sistolei electrice ventriculare),


- intervalul TQ (de la sfîrşitul undei T la începutul complexului QRS care corespunde diastolei electrice ventriculare)


- intervalele PP şi RR, dintre începutul (vîrful) a două unde P sau R succesive, reprezintă durata revoluţiei cardiace.


La intervale se analizează exclusiv durata în sutimi de secundă. 


 Semiologia EKG  - Fig. 7

Un traseu EKG este considerat normal daca toţi parametrii semiologici sunt în limitele de valori  normale cunoscute: 


1. Ritmul cardiac - ritm sinusal (origine, frecvenţă)


2. Frecvenţa - în limite normale, corespunzătoare vîrstei şi unor condiţii fiziologice (repaus / activitate, temperatura corporală, etc.): 60- 100/ min la adult, pînă la 120/ min la copil. 

     
3. Unda P normală: 

- durata este mai mică de 0.10 sec;  

 
- amplitudinea maximă în DS şi DUM este mai mică de 0.25 mV;


- orientarea axei P între + 150 şi + 750;


- forma rotunjită sau bifidă.


4. Intervalul PQ este normal dacă:


- este constant în toate derivaţiile şi revoluţiile cardiace înregistrate


- este cuprins între 0.12 - 0.21 sec (scade pe măsură ce frecvenţa cardiacă creşte);   



  - segmentul PQ este izoelectric în toate derivaţiile 


5. Complexul QRS este normal dacă:


- are durata sub 0.10 sec; 


- amplitudinea maximă în DS şi DUM este între 0.6 şi 1.6 mV;


- orientarea vectorială între + 300 şi + 600 (poziţie intermediară), dar poate merge pînă la limitele extreme la care se poate considera normală (dacă se exclud alte anomalii) de -290 şi +1100;


- morfologic se observă în general complexe de forma qRs (în aVR şi D III, complexe de forma rSr) şi este alcătuit dintr-o linie subţire, fără îngroşări sau neregularităţi, care să apară în majoritatea derivaţiilor (mici despicături pot apare dar numai la baza complexului şi în una sau două derivaţii)     


În derivaţiile toracice QRS este normal dacă:
· R creşte progresiv de la V1 pînă la V5 (16 - 24 mm), apoi scade la V6





V1              V2                   V3                      V4                         V5                   V6

- S este maxim în V2 (16- 23 mm) şi scade progresiv spre stînga putând să dispară în V6, iar Q apare la stînga lui V4 


- deflexiunea intrinsecoidă (vîrful undei R) apare la mai puţin de 0.035 sec în V1 şi 0.045 sec. în V5 - V6 faţă de începutul QRS 

-indicele de hipertrofie ventriculară: IHV = S maxim (în V1 sau V2) + Rmaxim (V5 sau V6) este mai mic de 40 - 45 mm (după McPhie) – 


6. Segmentul ST - T:

- este izoelectric în toate derivaţiile 


- poate fi usor supradenivelat (pînă la 2 mm) în V1 - V3


7. Unda T este normală dacă:

· cel mai mare T din DUM şi DS este egal cu 1/3 din cel mai amplu R

 ( între 1/2 şi 1/4 )


- axa T între + 30 0 şi + 60 0

- în derivaţiile toracice este pozitivă cu maximul în V2 - V3 (uneori plat sau usor negativ în V1)


- forma este asimetrică, cu panta descendentă mai abruptă, fără neregularităţi sau incizuri


8. Unda U este normală - sub 1 mm amplitudine, vizibilă în V2 - V3.


Fig. 7 – Componentele electrocardiogramei normale

1
15

